Опросный лист на изготовление,

поставку и ввод в эксплуатацию установки водоподготовки

Дата _______________

- Заказчик, компания ________________________________________________

- Контактное лицо __________________________________________________

- Телефон __________________________________________________________

- Факс ____________________________________________________________

- E-mail ___________________________________________________________

- Адрес ____________________________________________________________

- Технические данные:

| Потребление воды максимальное (пиковое) | л/час |
| --- | --- |
| Потребление воды за час | л/час |
| Потребление воды за сутки | м3/сут |
| Требуемое давление воды | Min _______ атм. Max _______ атм. |
| Давление исходной воды | Min _______ атм. Max _______ атм. |
| Температура исходной воды | Min _________ оС Max_________ оС |
| Требуемое качество воды: |  |
| Электропроводность |  |
| рН |  |
| - Питьевой стандарт |  |
| - Вода дистиллированная |  |
| - «Вода очищенная» |  |
| - Другие стандарты, требования |  |
| Применение воды |  |
| Источник водоснабжения: - Муниципальная сетевая вода - Артезианская скважина - Солоноватая (солончаковая) вода - Речная (поверхностная вода) - Морская вода - Другая |  |
| Размер подводящего трубопровода |  |
| Канализация |  |
| Электропитание |  |

| Анализ исходной воды |  |
| --- | --- |
| Электропроводность | мкСим/см |
| рН |  |
| Сухой остаток | мг/л |
| Жесткость общая | мг · экв/л |
| Железо (Feобщ. /Fe2+) | мг/л |
| Ca2+ | мг/л |
| Mg2+ | мг/л |
| K+ | мг/л |
| Na+ | мг/л |
| B | мг/л |
| Sr2+ | мг/л |
| NH3+ | мг/л |
| Mn2+ | мг/л |
| Al3+ | мг/л |
| Cl- | мг/л |
| F- | мг/л |
| HCO3- | мг/л |
| SO42- | мг/л |
| PO43- | мг/л |
| Азот нитритов | мг/л |
| Азот нитратов | мг/л |
| Азот аммонийный | мг/л |
| Перманганатная окисляемость | мгО/л |
| ОМЧ | кл/мл |
| ОКБ | кл/100 мл |
| Мутность | * мг/л |
| Цветность | град. |
| Щелочность общая | мг · экв/л |

* - мутность после отстаивания